## Schraubenkompr. screw compresso
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2026-06-12
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Ausführung | Hersteller | Betriebs- | Baujahr | Preis für | Zustand
menge |  | leistung | Frequenz |  |  |  | stunden |  | Kunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Design | Producer | Service | Year | Price for | Condition
|  |  | frequency |  |  |  | hours |  | customers
m³/min | bar | kW | V / Hz |  |  |  | h |  | + MWST / + VAT
0.25 | 15 | 3 | 400/3/50 | SX 4 15,0 bar | SC2 | Kaeser | 1 | 2025 | 4085
0.26 | 11 | 2.2 | 230/3/50 | SXC 3 / 11 bar | SC2 | Kaeser |  | 2019
0.26 | 11 | 2.2 | 400/3/50 | SX 3 11,0 bar | MCSIO | Kaeser | 127 | 2023
0.34 | 8 | 2.2 | 400/3/50 | Aircenter SX 3/8 bar | MCSIO | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.37 | 11 | 3 | 400/3/50 | SX 4 11bar | MCSIO | Kaeser | 91 | 2025
0.37 | 15 | 4 | 400/3/50 | SX 6/15 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2024 | Liste 2024 | neu
0.37 | 15 | 4 | 400/3/50 | SX 6/15 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2024 | Liste 2024 | neu
0.46 | 8 | 3 | 400/3/50 | SX 4 8bar | MCSIO | Kaeser | 2190 | 2025 | 3985
0.48 | 11 | 4 | 400/3/50 | SXC 6 11bar | MCSIO | Kaeser | 1357 | 2025
0.49 | 10 | 4 | 400/3/50 | SX 6/10 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2024 | Liste 2024 | neu
0.53 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SX 8 15,0 bar | SC2 | Kaeser | 32 | 2023 | 6965
0.54 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 15,0 bar | MCSIO | Kaeser | 250 | 2025 | 4085
0.6 | 8 | 4 | 400/3/50 | SX 6/8 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2024 | Liste 2024 | neu
0.6 | 8 | 4 | 400/3/50 | Aircenter SX 6/8 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.61 | 8 | 4 | 400/3/50 | Aircenter SX 6/8 bar | MSCIO | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.61 | 8 | 4 | 400/3/50 | Aircenter SX 6/8 bar | MSCIO | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.64 | 8 | 11 | 400/3/50 | SK 22 SFC/8 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2024 | Liste 2024 | neu
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
0.26 | 11 | 2.2 | 400/3/50 | AIRCENTER SX 3 11 bar | MSCIO | Kaeser | neu | 2026 | Liste 2026 | neu
0.8 | 8 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 8bar | MCSIO | Kaeser | 153 | 2025 | 4670
0.8 | 8 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 8bar | MCSIO | Kaeser | 1 | 2024 | 4550
0.83 | 15 | 7.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SM 13 15,0 bar | MCSIO | Kaeser | 1338 | 2022 | 7755
0.85 | 15 | 7.5 | 400/3/50 | SM 13 T/15 bar | MCSIO | Kaeser | 0 | 2025 | Liste 2025 | neu
1.04 | 11 | 25 | 400/3/50 | ASD 50 T SFC/11 bar | SC3 | Kaeser |  | 2026 |  | neu
1.08 | 11 | 7.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SM 13 11,0 bar | MCSIO | Kaeser | 169 | 2023 | 8650
1.09 | 11 | 7.5 | 400/3/50 | Aircenter SM 13/11 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
1.09 | 11 | 7.5 | 400/3/50 | SM 13 11bar | MCSIO | Kaeser | 162 | 2025 | 6065
1.68 | 11 | 11 | 400/3/50 | SK 22 T/11 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
1.68 | 11 | 11 | 400/3/50 | Aircenter SK 22/11 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
2.1 | 11 | 15 | 230/3/50 | SK 25 11bar | MCSIO | Kaeser | 2 | 2023 | 7250
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | MCSIO | Kaeser | 1595 | 2022 | 7800
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | SC2 | Kaeser | 1 | 2023 | 8605
2.98 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 SFC 11,0 bar | MCSIO | Kaeser | 2229 | 2024 | 14030
2.98 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 SFC 11,0 bar | MCSIO | Kaeser | 1 | 2024
3.15 | 8.5 | 18.5 | 400/3/50 | ASD 35 8,5bar | SC2 | Kaeser | 1162 | 2024 | 11520
3.15 | 8.5 | 18.5 | 400/3/50 | ASD 35 8,5bar | SC2 | Kaeser | 1145 | 2024 | 11520
3.42 | 8.5 | 18.5 | 460/3/60 | ASK 34 8,5 bar | MCSIO | Kaeser | 1 | 2023
3.5 | 8 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34/8 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
3.5 | 8 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34/8 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
3.87 | 6 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 6,0 bar | MCSIO | Kaeser | 1 | 2023 | 8845
3.9 | 8.5 | 22 | 400/3/50 | ASD 40 8,5bar | SC2 | Kaeser | 1499 | 2025
3.9 | 8.5 | 22 | 400/3/50 | ASD 40 8,5bar | SC2 | Kaeser | 1532 | 2025
4.08 | 8 | 22 | 400/3/50 | ASK 40 SFC 8,0 bar | MCSIO | Kaeser | 1 | 2024
4.2 | 20 mbar | 18.5 | 400/3/50 | BSV 101/20 mbar |  | Kaeser | neu | 2022 | Liste 2022 | neu
4.42 | 12 | 30 | 400/3/50 | ASD 60 12,0bar | SC2 | Kaeser | 54747 | 2014 | 7780
4.44 | 11 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 T 11 bar | SC2 | Kaeser | 33252 | 2012 | 9170
5.5 | 8 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 8,0 bar | SC2 | Kaeser | 49296 | 2011 | 7650
5.5 | 8 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 8,0 bar | SC2 | Kaeser | 49228 | 2011
5.59 | 10 | 37 | 400/3/50 | BSD 72 10,0 bar | SC2 | Kaeser | 30478 | 2011 | 7975
5.59 | 10 | 37 | 400/3/50 | BSD 72 10,0 bar | SC2 | Kaeser | 33475 | 2011 | 7975
5.96 | 8.5 | 25 | 400/3/50 | ASD 50 T SFC/8,5 bar | SC3 | Kaeser | neu | 2026 | Liste 2026 | neu
6.81 | 12 | 45 | 400/3/50 | BSD 83 T 12,0 bar | SC2 | Kaeser | 122 | 2025 | 25310
7 | 8.5 | 37 | 400/3/50 | BSD 75 / 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 24517 | 2015 | 10755
7.8 | 15 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/15 | SC2 | Kaeser | 3 | 2022
8.1 | 12 | 55 | 400/3/50 | CSD 105 / 12 bar | SC2 | Kaeser | 21898 | 2019 | 15600
9.95 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 T wgk. 12,0 bar | SC2 | Kaeser | 19057 | 2013 | 19470
10 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 wgk. / 12 | SC2 | Kaeser | neu | 2019 | Anfrage in der NL Finnland | neu
10.17 | 8.5 | 55 | 400/3/50 | CSD 110/8,5 bar wgk. | SC2 | Kaeser | neu | 2024 | LP 2024 | neu
11.88 | 8.5 | 55 | 400/3/50 | CSD 110 SFC/8,5 bar wgk. |  | Kaeser | neu | 2025 | Liste 2025 | neu
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | Kaeser | neu | 2019 | auf Anfrage GS | neu
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | Kaeser | neu | 2019 | auf Anfrage GS | neu
12.65 | 12 | 90 | 400/3/50 | CSDX 165 SFC 12,0 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2023 | 34845
11 | 15 | 90 | 400/3/50 | CSDX 165 SFC 15,0 bar | SC2 | Kaeser | 3 | 2023 | 34845
13.6 | 8.5 | 75 | 400/3/50 | CSDX 145 SFC 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 3 | 2025
13 | 800m bar | 22 | 400/3/50 | CSV 126/800 mbar |  | Kaeser |  | 2024 | Liste 2024 | neu
15.6 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 wgk. SFC / 10 | SC2 | Kaeser | 5973 | 2019 | 46250
16.5 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DL-Container 40' | SC2 + SAM | Kaeser | ca. 24.100 | 2015 |  | Station besteht aus: 3x ASD 60 / 8,5, 1x TF 340, 1x DC 169E, 2x Aquamat CF19, 1x DHS65, 1x FE177-D
16.7 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | CSDX 175 8,5bar wgk. | SC2 | Kaeser | 24 | 2022 | 36520
16.8 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 1 | 2020
18.43 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 SFC wgk. / 10 | SC2 | Kaeser | 6788 | 2020 | 50485
19.6 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 238 Sonder / 12,0 | SC2 | Kaeser | 24350 | 2012 | Anfrage in der NL Ungarn
20 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 240/12 bar |  | Kaeser |  | 2025 |  | neu
16.92 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 / 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 2579 | 2023 | Anfrage in der NL Belgien
16.92 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 / 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 2579 | 2023 | Anfrage in der NL Belgien
21 | 8.5 | 110 | 400/3/50 | DSD 205 / 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 739 | 2023 | Anfrage in der NL Belgien
18.3 | 10 | 110 | 400/3/50 | DSD 205 SFC / 10 bar | SC2 | Kaeser | 7610 | 2023 | Anfrage in der NL Belgien
20 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 12,0 bar | SC2 | Kaeser | 54 | 2025 | 54650
20 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 12,0 bar | SC2 | Kaeser | 55 | 2025 | 54650
20.3 | 7 | 110 | 400/3/50 | DSD 202 7,0 bar | SC2 | Kaeser | 26204 | 2008 | 19740
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
20.4 | 10 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 T/10 bar | SC2 | Kaeser |  | 2024 |  | neu
23.7 | 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 238 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 56050 | 2015
25 | 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 240/8,5 bar |  | Kaeser | 0 | 2025 | Liste 2025 | neu
| 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 8,5 bar 400 V |  | Kaeser | 1400 |  | Anfrage in der NL Slowenien
| 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 8,5 bar 400 V |  | Kaeser | 460 |  | Anfrage in der NL Slowenien
25.5 | 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSDX 245 SFC 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 76760 | 2016
31.1 | 8.5 | 160 | 400/3/50 | DSDX 305 SFC 8,5bar | SC2 | Kaeser | 56755 | 2017 | Anfrage in der NL Belgien
33 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | ESD 351 8,5 bar SFC | SC | Kaeser | 81652 | 2010 | 51160
38.08 | 6 | 200 | 400/3/50 | ESD 375 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 0 | 2023 | 65.673,-
42.3 | 7 | 250 | 400/3/50 | ESD 445 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 0 | 2024 | 73.000,-
42.3 | 7 | 250 | 400/3/50 | ESD 445 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 0 | 2024 | 67.670,-
42.3 | 7 | 250 | 400/3/50 | ESD 445 8,5 bar | SC2 | Kaeser | 0 | 2024 | 67.670,-
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2023 | LP 2023
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2023 | LP 2023
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2023 | LP 2023
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | Kaeser | neu | 2023 | LP 2023
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on J5: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Trockner refrigeration dryers
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2026-06-12
Volumenstrom | Kälte- | Typ | Hersteller | Baujahr | Preis für | Zustand
| mittel |  |  |  | Kunden
Capacity | Refrigerant | Model | Producer | Year | Price for | Condition
customers
nach DIN/ISO 7183 |  |  |  |  | Euro
m³/min |  |  |  |  | + MWST / + VAT
0.8 | R 513a | TA 8 | Kaeser | 2025 | 1290
2.6 | R 513a | TB 26 | Kaeser | 2024 | 2530
3.9 | R 513a | TC 36 | Kaeser | 2020 | 2425
2.6 | R-513A | TCH 27 | Kaeser | 2025 | 1490
9.1 | R 134a | TE 91 | Kaeser | 2009 | 2180
9.1 | R 134a | TE 91 | Kaeser | 2009 | 2180
10;2 | R 513a | TE 102 | Kaeser | 2025
10;2 | R 513a | TE 102 | Kaeser | 2024 | 6060
21.2 | R513a | THP 212 - 45 | Kaeser | 2024 | 10110
23 | R 134a | TF 280 | Kaeser | 2016 | 6545
23 | R 134a | TF 230 | Kaeser | 2016 | 6545
23 | R 134a | TF 230 | Kaeser | 2015 | 5360
28 | R 134a | TF 280 | Kaeser | 2015 | Anfrage in der NL
28 | R-513A | TF 280 | Kaeser | 2023 | Anfrage in der NL
28 | R-513A | TF 280 | Kaeser | 2023 | Anfrage in der NL
28 | R-513A | TF 280 | Kaeser | 2023 | Anfrage in der NL
34 | R 134a | TF 340 | Kaeser | 2017 | Anfrage in der NL
45 | R 513A | TG 450 | Kaeser | 2025 | 15125
52 | R 513A | TG 520 | Kaeser | 2025 | Anfrage in NL F
90 | R407A | TI 901 | Kaeser | 2015 | 14730
|  | WFP-003 |  |  | auf Anfrage | neuwertig
|  | WFN-007 |  |  | auf Anfrage | neuwertig
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on F6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Kolbenkompr. reciprocating comp
Gebrauchte Kolbenkompressoren / Used reciprocating compressors
sortiert nach Ansaugvolumen / listed as displacement
2026-06-12
Ansaug- | Liefer- | Druck | Motor- | fahrbar (f) | Typ | Ausführung | Hersteller | Baujahr | Preis für | Zustand
volumen | menge |  | leistung | Portable (f) |  |  |  |  | Kunden
Displace- | F.A.D. | Pressure | Power | Stationary (s) | Model | Design | Producer | Year | Price for | Condition
ment | [8 empty] | customers
Euro
l/min | l/min | bar | kW | [5 empty] | + MWST / + VAT
90 |  | 8 | 0.55 | s | KCCT 90-4 W | 230/1/50 | Kaeser | 2012 | 1035 | neuwertig
126 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24 T/7 bar | 230/1/50 | Kaeser | 2025 | Liste 25 | neu
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2021 | 2200 | neu
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2021 | 2200 | neu
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2021 | 2200 | neu
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2026 | 1023
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2026 | 1023
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2026 | 1023
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2022 | 890
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | Kaeser | 2023 | 955
200 | 113 | 10 | 1.1 |  | KCC 200-40 | 230/1/50 | Kaeser | 2024 | 935
210 | 109 | 10 | 1.5 |  | CLASSIC MINI 210/10 | 230/1/50 | Kaeser | 2025 | 575
211 |  | 10 | 2.6 |  | KC 350-90 | 230/1/50 | Kaeser | 2026 |  | neu
2x230 | 2x152 | 10 | 2.2 |  | KCTD 230-100 | 400/3/50 | Kaeser | 2024 | 3675
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | Kaeser | 2024 | 1430 | Bh 105
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | fahrbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | Kaeser | 2023 | 1430 | Bh 237
300 | 166 | 10 | 1.5 |  | KCC 300-40 | 230/1/50 | Kaeser | 2025 | 1225 | Bh 0
| 188 | 15 | 1.7 |  | EPC 230-2-250 St | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | 2665
400 |  | 10 | 11 |  | CN 11 C/10 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | Liste 25 | neu
400 | 247 | 10 | 2.4 | s | KCT 401-G | 400/3/50 | Kaeser | 2023 | 2260 | neuwertig
400 | 247 | 10 | 2.4 | s | KCT 401-G | 400/3/50 | Kaeser | 2023 | 2260 | neuwertig
409 |  | 11 | 4.2 |  | i.Comp 9-G | 380-480V / 3 / 50/60Hz | Kaeser | 2020 | 4325 | Bh 8.527
409 |  | 11 | 4.2 |  | i.Comp 9 TOWER T | 380-480V / 3 / 50/60Hz | Kaeser | 2024 |  | Bh 599
409 |  | 11 | 4.2 |  | i.Comp 9 TOWER T | 380-480V / 3 / 50/60Hz | Kaeser | 2023 |  | Bh 0
420 | 262 | 5 | 2.2 |  | KCT blue 420-65 | 230/1/50 | Kaeser | 2019 | 2730
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | Liste 2025 | neu
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | Liste 2025 | neu
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | Liste 2025 | neu
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 St/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2026 |  | neu
410 |  | 10 | 4.1 | stationär | EPC 630-250 lg. | 400/3/50 | Kaeser | 2023 | 3825
440 | 260 | 8 | 2.4 |  | EPC 440-G | 400/3/50 | Kaeser | 2018 | 1790
450 |  | 12 | 4.9 |  | EPC 550-2-G/12 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | Liste 2025 | neu
460 | 234 | 10 | 2.3 | f | CLASSIC 460/90 W | 230/1/50 | Kaeser | 2025 | 1275
460 | 234 | 10 | 2.3 | f | CLASSIC 460/90 W | 230/1/50 | Kaeser | 2020
| 320 | 8 | 3 |  | AIRBOX CENTER 550 | 400/3/50 | Kaeser | 2018 | 5305 | Bh 102
550 | 390 | 10 | 3 |  | KCT 550-250 St m.H. | 400/3/50 | Kaeser | 2024 | 4930
2x550 | 2x450 | 12 | 4 |  | EPC 550-2-350 ST | 400/3/50 | Kaeser | 2026
2x 630 | 2x 390 | 10 | 2x 4,1 | s | KCD 630-350 / 10 bar | 400¦690/3/50 | Kaeser | 2025 | Liste 2025 | neu
2x 630 | 2x 390 | 10 | 2x 4,1 | s | KCD 630-350 / 10 bar | 400¦690/3/50 | Kaeser | 2024 | 5180
720-840 | 404 | 11 | 3.1 |  | i.Comp 8-G | 400/3/50 | Kaeser | 2023 |  | Bh 31
160 | 45 | 20 | 1.1 |  | Premium compact 160/4 | 230/1/50 | kaeser | 2018 | Anfrage in der NL
| 520 | 16 | 2.2 |  | Nachverdichter NB 60 | 400/3/50 | Kaeser | 2022 | 2830
| 610 | 12 | 8.1 |  | EPC 750-2-500/12 bar | 400/3/50 Kaeser | Kaeser | 2023 | 8720
| 820 | 12 | 10 | liegend | EPC 1000-2-500 | 400/3/50 | Kaeser | 2024 | 6915
| 1740 | 9/40 | 11 |  | Nachverdichter NF253 | 400/3/50 | Kaeser | 2023 | 8350
| 2750 | 9 | 11 |  | CN 11 C/9 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2023 | LP 2023 | neu
840 | 590 | 6 | 4 |  | EPC 840-100/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2026
840 | 590 | 6 | 4 |  | EPC 840-100/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2026
840 |  | 8 | 4 |  | EPC 840-100/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | Liste 2025 | neu
1000 |  | 8 | 10 |  | EPC 1500-500/8 bar | 400/3/50 | Kaeser | 2024 | Liste 2024 | neu
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST | 400/3/50 | Kaeser | 2026 | neu | neu
590 |  | 8 | 4.9 |  | EPC 840-250 ST | 400/3/50 | Kaeser | 2026 | neu | neu
590 |  | 8 | 4.9 |  | EPC 840-250 ST | 400/3/50 | Kaeser | 2026 | neu | neu
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST | 400/3/50 | Kaeser | 2026 | neu | neu
1000 | 720 | 4 | 7.5 |  | KCT 1000-2 | 400/690/3/50 | Kaeser | 202 | auf Anfrage GS
|  | 11/25 | 18 |  | Booster DN 22 C | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | auf Anfrage GS | neu
|  | 11/25 | 18 |  | Booster DN 22 C | 400/3/50 | Kaeser | 2025 | auf Anfrage GS | neu
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing | [9 empty] | .
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on J6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## SAM Base load sequencer
Gebrauchte SAM_MAC_MVS Base load sequence
sortiert nach Typ / listes as per model
2026-06-12
Typ | Bestell-Nr. | Serial Nr. | Lagerbestand | Preis für | Zustand
Kunden
Model | Part no. |  | Stock | Price for | Condition
customers
Euro
+ MWST / + VAT
MVS 16 PB | 7.5167.10130 |  | 1 | 6900
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on E6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Adsorptionstr. desiccant dryer
Gebrauchte Adsorptionstrockner / Used desiccant dryers
sortiert nach Leistung / listed as per dryer performance
2026-06-12
Leistung | Druck | Gewicht | Typ | Drucktau- | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
|  |  |  | punkt |  |  | Kunden
Dryer
performance | Pressure | Weight | Model | Pressure | Part no. | Year | Price for | Condition
|  |  |  | dewpoint |  |  | customers
Euro
m³/min | bar | kg |  | °C |  |  | + MWST / + VAT
0.37 | 7 | 35 | DC 3.7 | -40°C | 901661R20010 | 2024
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R1 | 2021 | 1240
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R0 | 2020 | 1205
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R20010 | 2023 | 1350
5.2 | 5-16 | 398 | i.DC 52 |  | 902703R0 | 2023 | 7100
5.2 | 5-16 | 398 | i.DC 52 |  | 902703R0 | 2023 | 7100
11.3 | 15 | 70 | DC 11.3 | -40°C | 901665R2 | 2024 | 2315
11.3 | 15 | 70 | DC 11.3 | -40°C | 901665R2 | 2024
18 | 15 | 220 | DC 18E | -40°C | 9.5482R30010 | 2022
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011 | auf Anfrage GS
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011 | auf Anfrage GS
1.68 | 16 | 136 | DC 12E | -40°C | 9.5481R30010 | 2017 | auf Anfrage GS
3.3 | 10 | 398 | DC 33 | -40°C | 9.5484.3 / 1097 | 2022 | auf Anfrage GS
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on H6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Filter_ ZK filter_centrifugal s
Gebrauchte Filter_ ZK filter_centrifugal separator
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2026-06-12
Volumenstrom | Typ | Hersteller | Baujahr | Preis für | Zustand
bei 7 bar |  |  |  | Kunden
Capacity | Model | Producer | Year | Price for | Condition
customers
nach DIN/ISO 7183 |  |  |  | Euro
m³/min |  |  |  | + MWST / + VAT
0.13 | KMM 2 | Kaeser | 2015 | auf Anfrage GS
3.97 | KMM 9 | Kaeser | 2014 | auf Anfrage GS
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) | Kaeser |  | 3220
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) | Kaeser |  | 3200
| FE 354 D | Kaeser | 2012 | 850 | kaum in Betrieb
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on E6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Druckluftbeh._lieg.
Druckluftbehälter / Air receivers
sortiert nach Inhalt / listed as per capacity
2026-06-12
Inhalt | Druck | Durch- | Breite | Aus- | Lager- | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
|  | messer |  | führung | bestand |  |  | Kunden
Condition
Capacity | Pressure | Diameter | Breadth | Design | Stock | Part no. | Year | Price for
customers
Euro
l | bar | mm | mm |  |  |  |  | + MWST / + VAT
liegende Standardbehälter / horizontal standard tanks
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on I6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Druckluftbeh._steh.
Druckluftbehälter / Air receivers
sortiert nach Inhalt / listed as per capacity
2026-06-12
Inhalt | Druck | Durch- | Höhe | Aus- | Lager- | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
|  | messer |  | führung | bestand |  |  | Kunden
Condition
Capacity | Pressure | Diameter | Heigth | Design | Stock | Part no. | Year | Price for
customers
Euro
l | bar | mm | mm |  |  |  |  | + MWST / + VAT
stehende Standardbehälter / vertical standard tanks
15 | 11 |  |  |  | 1 | 400125R1 / 1181 | 2015 | 120 | techn. u. optisch neuwertig
90 | 47 |  |  |  | 1 | 3.6139R1 / 1008 | 2021 | 1095
150 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5302R50110 / 1089 | 2023 | 680
250 | 16 |  |  | Helium-Ausführung | 1 | 3.5411.30060/556069 | 2008 | neu | neu
250 | 45 |  |  |  | 1 | 3.5189R0 / 1012 | 2015 | 1810
500 | 47 |  |  |  | 1 | 3.5752R3 / 1048 | 2024 | 3490
500 | 36 |  |  |  | 1 | 3.5316R30310 / 1001 | 2008 | 1600
1000 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5535R1 / 20637 | 2023 | 1670
1000 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5535R1 / 21132 | 2023 | 1670
1.000 | 45 |  |  |  | 1 | 3.6046R10011 / 1365 | 2016 | 3890
1.000 | 45 |  |  |  | 1 | 3.6046R10011 / 1474 | 2019 | 4050 | Schäden an der Verzinkung überarbeitet
1.500 | 11 |  |  |  | 1 | 3.5350R20170 / 1049 | 2025 | 3335
2.000 | 47 |  |  |  | 1 | 3.5719R0 / 1009 | 2021 | 10070
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on I6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Aktivkohlead.
Gebrauchte Aktivkohleadsorber / Used Activated carbon adsorbers
sortiert nach Leistung / listed as per dryer performance
2026-06-12
Leistung | Gewicht | Typ | Bestell-Nr. | Baujahr | Preis für | Zustand
Kunden
Dryer | Weight | Model | Part no. | Year | Price for | Condition
performance |  |  |  |  | customers
Euro
m³/min | kg |  |  |  | + MWST / + VAT
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on F6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Öl-Wasser-Tr.
Öl-Wasser-Trenner / Oil/water seperators
sortiert nach Leistung / listed as per capacity
2026-06-12
Typ | geeignet für max. | Bestell-Nr. | Lagerbestand | Baujahr | Preis für | Zustand
| Kompressorleistung |  |  |  | Kunden
Model |  | Part no. | Stock | Year |  | Condition
| Designed for max. |  |  |  | Price for
| compressor capacity |  |  |  | customers
Euro
| m³/min |  |  |  | + MWST / + VAT
Aqumat i.CF 90 |  | 5.9904R0 / 1184 | 1 | 2024 | 2270
Aquamat CF 9 | 5.6 | 5.3391R0 / 6853 | 1 | 2020 | 535
Aquamat CF 19 | 11.3 | 5.3392R0 / 1663 | 1 | 2009 | auf Anfrage
Aquamat CF 19 | 11.3 | 5.3392R0 / 3079 | 1 | 2012 | auf Anfrage
Aquamat CF 19 | 11.3 | 5.3392R0 / 3645 | 1 | 2013 | auf Anfrage
ESA 16 |  | 5.3274R0 / 1018 | 1 | 2017 | 8000
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on F6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.

## Bauhämmer
Gebrauchte Bauhämmer / used breakers
2026-06-12
Bestell-Nr. | Typ | Stück | Baujahr | ab Lager | Gewicht | Preis für | Zustand
Kunden
Part no. | Model | pcs | Year | Ex stock | Weight | Price for | Condition
customers
Euro
[5 empty] | kg | + MWST / + VAT
9.9169R1 | AH 301 V | 1 | 2018 | C-SW | 30.1 | 700
9.9902R0 | Bauhammer AH 130 | 1 | 2022 | C-SW |  | 470
9.9904R0 | Bauhammer AH 150 | 1 | 2022 | C-SW |  | 550
9.9907R0 | Bauhammer AH 240 | 1 | 2022 | C-SW |  | 720
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Plattenwärmetauscher
Wärmerückgewinnung / heat recovery
2026-06-12
Typ | Bestell-Nr. | Baujahr | ab Lager | Preis für | Zustand
Kunden
Model | Part no. | Year | Ex stock | Price for | Comment
customers
Euro
+ MWST / + VAT
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto
Note on E6: Achtung: in dieser Spalte nichts eintragen. Preis errechnet sich automatisch.