## Schraubenkompr. screw compresso
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2025-10-02
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Ausführung | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
menge |  | leistung | Frequenz |  |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Design | Service | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
|  |  | frequency |  |  | hours |  |  | machine
m³/min | bar | kW | V / Hz |  |  | h
0.34 | 8 | 2.2 | 400/3/50 | Aircenter SX 3/8 bar | MCSIO |  | 2025 |  | SX.2/16364 | C / DC
0.37 | 15 | 4 | 400/3/50 | SX 6/15 bar | SC2 |  | 2024 |  | SX.2/16077 | C / DC
0.37 | 15 | 4 | 400/3/50 | SX 6/15 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SX.2/16076 | C / DC
0.49 | 10 | 4 | 400/3/50 | SX 6/10 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SX.2/16131 | C / DC
0.53 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SX 8 15,0 bar | SC2 | 32 | 2023 |  | SX.R2 / 12791 | C / DC
0.54 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 15,0 bar | MCSIO | 2 | 2025 |  | SX.R2 / 16381 | C / DC
0.6 | 8 | 4 | 400/3/50 | SX 6/8 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SX.2/15905 | C / DC
0.6 | 8 | 4 | 400/3/50 | Aircenter SX 6/8 bar | SC2 |  | 2025 |  | SX.2/16527 | C / DC
0.64 | 8 | 11 | 400/3/50 | SK 22 SFC/8 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SK.2/16312 | C / DC
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SX 8 11,0 bar | MCSIO | 34 | 2025 | 2025-10-06 | SX.R2 / 16317 | C / DC
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SX 8 11,0 bar | MCSIO | 180 | 2024 |  | SX.R2 / 16176 | C / DC
0.79 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 SFC/11 bar | MCSIO | neu | 2024 |  | ASK.3/10933 | C / DC
0.8 | 8 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 8bar | MCSIO | 153 | 2025 |  | 100860R11900 / 1115 | C / DC
0.8 | 8 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 8bar | MCSIO | 1 | 2024 |  | 100860R11900 / 1063 | C / DC
0.85 | 15 | 7.5 | 400/3/50 | SM 13 T/15 bar | MCSIO | 0 | 2025 |  | SM.3/7213 | C / DC
1.36 | 11 | 9 | 400/3/50 | AIRCENTER SM 16 11,0 bar | SC2 | 47 | 2021 |  | SM.R3 / 4059 | C / DC
1.68 | 11 | 11 | 400/3/50 | Aircenter SK 22/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SK.2/16667 | C / DC
1.68 | 11 | 11 | 400/3/50 | Aircenter SK 22/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SK.2/16734 | C / DC
1.68 | 11 | 11 | 400/3/50 | AIRCENTER SK 22 11,0 bar | SC2 | 14 | 2025 |  | SK.R2 / 16727 | C / DC
1.94 | 8 | 11 | 400/3/50 | SK 22 SFC / 8 | MCSIO | 1 | 2023 |  | 101966R01 / 1257 | C / DC
2.1 | 11 | 15 | 230/3/50 | SK 25 11bar | MCSIO | 2 | 2023 |  | 101958R01010 / 1015 | C / DC
2.1 | 11 | 15 | 400/3/50 | SK 25 11,0bar | SC2 | 9196 | 2016 | 2025-10-08 | 101958R05/1624 | C / DC
2.5 | 8 | 15 | 400/3/50 | SK 25 8bar | MCSIO | 6 | 2024 |  | 101957R01 / 3397 | C / DC
2.5 | 8 | 15 | 400/3/50 | SK 25 T 8bar | SC2 | 20201 | 2017 | 2025-10-08 | 101963R05 / 1426 | C / DC
2.5 | 8 | 15 | 400/3/50 | SK 25 T 8bar | SC2 | 20492 | 2017 |  | 101963R05 / 1427 | C / DC
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | MCSIO | 390 | 2022 |  | ASK.R3 / 9230 | C / DC
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | MCSIO | 1595 | 2022 |  | ASK.R3 / 9231 | C / DC
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | SC2 | 1 | 2023 |  | 101901R05 / 1084 | C / DC
2.98 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 11bar | SC2 | 177 | 2024 |  | 101905R05 / 1321 | C / DC
3.15 | 8.5 | 18.5 | 400/3/50 | ASD 35 8,5bar | SC2 | 1162 | 2024 | 2025-10-08 | 101600R1 / 1156 | C / DC
3.15 | 8.5 | 18.5 | 400/3/50 | ASD 35 8,5bar | SC2 | 1145 | 2024 | 2025-10-08 | 101600R1 / 1155 | C / DC
3.42 | 7.5 | 18.5 | 460/3/60 | ASK 34/7,5 bar | MCSIO | neu | 2023 |  | ASK.3/10154 | C / DC
3.5 | 8 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34/8 bar | SC2 |  | 2025 |  | ASK.3/11742
3.5 | 8 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34/8 bar | SC2 |  | 2025 |  | ASK.3/11749
3.5 | 8.5 | 75 | 400/3/50 | CSDX 145 SFC/8,5 bar | SC2 | neu | 2025 |  | CSDX.6/1870 | C / DC
3.87 | 6 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 6,0 bar | MCSIO | 1 | 2023 |  | ASK.R3 / 9801 | C / DC
3.92 | 8.5 | 22 | 400/3/50 | ASD 40 / 8,5 bar | SC2 | 45982 | 2015 | 2025-10-09 | ASD.R3 / 2475 | C / DC
4.2 | 20 mbar | 18.5 | 400/3/50 | BSV 101/20 mbar |  | neu | 2022 |  | BSV.1/1053 | Endkunde Polen
4.34 | 8.5 | 22 | 400/3/50 | ASD 40 SFC 8,5 bar | SC2 | 20069 | 2017 |  | ASD.R3 / 4092 | C / DC
4.42 | 12 | 30 | 400/3/50 | ASD 60 12,0bar | SC2 | 54747 | 2014 | 2025-10-02 | 101610R0 / 1018 | C / DC
4.44 | 11 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 T 11 bar | SC2 | 33252 | 2012 |  | ASD.R2 / 2154 | C / DC
4.58 | 8.5 | 25 | 400/3/50 | ASD 50 8,5 bar | SC2 | 502 | 2023 | 2025-10-06 | ASD.R4 / 5304 | C / DC
5.18 | 8.5 | 25 | 400/3/50 | ASD 50 SFC 8,5 bar | SC2 | 64926 | 2014 |  | ASD.R3 / 1747 | C / DC
5.5 | 8 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 8,0 bar | SC2 | 49161 | 2011 |  | ASD.R2 / 1730 | C / DC
5.5 | 8 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 8,0 bar | SC2 | 49296 | 2011 |  | ASD.R2 / 1729 | C / DC
5.5 | 8.5 | 30 | 400/3/50 | ASD 60 8,5bar | SC2 | 3861 | 2016 |  | 101609R0 / 1324 | C / DC
5.55 | 12 | 37 | 400/3/50 | BSD 75/12 bar | SC2 |  | 2025 |  | BSD.4/3656 | C / DC
5.59 | 10 | 37 | 400/3/50 | BSD 72 10,0 bar | SC2 | 30478 | 2011 | 2025-10-06 | BSD.R / 4135 | C / DC
5.86 | 8.5 | 30 | 400/3/50 | ASD 60 SFC 8,5bar | SC2 | 21 | 2024 |  | 101646R1/ 1775 | C / DC
6.9 | 12 | 45 | 400/3/50 | BSD 83 12,0 bar | SC2 | 10160 | 2019 |  | BSD.R3 / 5522 | C / DC
6.99 | 8.5 | 37 | 400/3/50 | BSD 75 T 8,5 bar | SC2 | 27118 | 2014 |  | BSD.R3 / 2747 | C / DC
7 | 8.5 | 37 | 400/3/50 | BSD 75 / 8,5 bar | SC2 | 24517 | 2015 |  | BSD.R3 / 3136 | C / DC
7.8 | 15 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/15 | SC2 | neu | 2022 |  | CSD.R5/7657 | C / DC
9.95 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 T wgk. 12,0 bar | SC2 | 19057 | 2013 |  | CSD.R3/2394 | C / DC
10 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 wgk. / 12 | SC2 | neu | 2019 |  | CSD.5 / 5113 | K-Finnland
10.04 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 / 12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | 101317.2 / 1080 | K-Belgien
10.07 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 T 12,0 bar | SC2 | 39219 | 2013 |  | CSD.R3 / 2336 | C / DC
10.14 | 6.5 | 55 | 400/3/50 | CSD 102 6,5 bar | SC2 | 34402 | 2011 |  | CSD.R2C / 1501 | C / DC
10.17 | 8.5 | 55 | 400/3/50 | CSD 110/8,5 bar wgk. | SC2 | neu | 2024 |  | CSD.6/2263 | C / DC
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | neu | 2019 |  | CSD.5C / 1148 | Casablanca MA
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | neu | 2019 |  | CSD.5C / 1149 | Casablanca MA
12.15 | 8.5 | 75 | 400/3/50 | CSD 130 SFC 8,5 bar | SC2 | 124 | 2025 | 2025-10-07 | CSD.R6 / 2678 | C / DC
13 | 800m bar | 22 | 400/3/50 | CSV 126/800 mbar |  |  | 2024 |  | CSV.1/1044 | C / DC
15.6 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 wgk. SFC / 10 | SC2 | 5973 | 2019 |  | DSD.R3C / 1280 | C / DC
16.5 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DL-Container 40' | SC2 + SAM | ca. 24.100 | 2015 |  | RENTCONT / 1001 | C / SW
16.7 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | CSDX 175 8,5bar wgk. | SC2 | 24 | 2022 |  | 102803R00900 / 1001 | C / DC
18.43 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 SFC wgk. / 10 | SC2 | 6788 | 2020 |  | DSD.R3 / 3393 | C / DC
19.6 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 238 Sonder / 12,0 | SC2 | 24350 | 2012 |  | DSD.2C/1199 | K-Ungarn
25 | 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 240/8,5 bar |  | 0 | 2025 |  | DSD.3/6396 | C / DC
31.1 | 8.5 | 160 | 400/3/50 | DSDX 305 SFC 8,5bar | SC2 | 56755 | 2017 |  | DSDX.3 / 1465 | K-Belgien
33 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | ESD 351 8,5 bar SFC | SC | 81652 | 2010 | 2025-10-03 | 1.2828R00220 / 1001 | C / DC
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5707 | C / DC
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5708 | C / DC
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5709 | C / DC
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5710 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Trockner refrigeration dryers
Gebrauchte Kältetrockner / Used refrigeration dryers
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2025-10-02
Volumenstrom | Kälte- | Typ | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
mittel
Capacity | Refrigerant | Model | Year | Reserved up to | No. of machine | Ex stock
nach DIN/ISO 7183
m³/min
1.6 | R 513a | TBH 16 | 2024 |  | 1.2416R2 / 1468 | C / DC
4.5 | R 513a | TCH 45 | 2024 |  | 1.2445R1 / 3315 | C / DC
7 | R 513a | TD 61 | 2022 | 09.10.2025 // 16.10.2025 | 1.7987R50010 / 1778 | C / DC
6.7 | R 513a | TD 67 | 2024 | 2025-10-06 | 1.2471R0 / 1287 | C / DC
7.3 | R 513a | TD 73 | 2024 |  | 1.2472R0 / 1458 | C / DC
7.3 | R 513a | TD 73 | 2024 |  | 1.2472R0 / 1470 | C / DC
9.4 | R 513a | TD 94 | 2023 |  | 1.2473R0 / 1208 | C / DC
12.15 | R 513a | SECOTEC TE 142 | 2024 |  | 1.2477R2 / 1822
25 | R 134a | TF 251 | 2012 |  | 1.8081.0/1944 / EQ4505112 | K-Slowenien
28 | R 134a | TF 280 | 2015 |  | 1.2482.0/1342 / EQ5568113 | K-Slowenien
34 | R 134a | TF 340 | 2017 |  | 1.2483.0 / 1802 | K-Belgien
34 | R 513A | TF 340 | 2022 | 2025-10-02 | 1.2483R1 / 1495 | C / DC
45 | R 407a | TH 451-FE | 2017 |  | 9.5364.50010 / 1066 | K-Belgien
75 | R-449A | TI 751 | 2010 |  | 9.5367R4 / 1003 | C / DC
|  | WFP-003 |  |  | 92826R10010 | C / DC
|  | WFN-007 |  |  | 9.2827R1 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Kolbenkompr. reciprocating comp
Gebrauchte Kolbenkompressoren / Used reciprocating compressors
sortiert nach Ansaugvolumen / listed as displacement
2025-10-02
Ansaug- | Liefer- | Druck | Motor- | fahrbar (f) | Typ | Ausführung | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
volumen | menge |  | leistung | Portable (f)
Displace- | F.A.D. | Pressure | Power | Stationary (s) | Model | Design | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
ment | [8 empty] | machine
l/min | l/min | bar | kW
90 |  | 8 | 0.55 | s | KCCT 90-4 W | 230/1/50 | 2012 |  | 1.1923R0 / 1001 | C / DC
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | 2021 |  | KCTB.R1/1216 | C / DC
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | 2021 |  | KCTB.R1/1217 | C / DC
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | 2021 |  | KCTB.R1/1218 | C / DC
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | 2022 |  | 1.1822R1 / 4552 | C / DC
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | 2022 |  | 1.1822R1 / 4553 | C / DC
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | 2023 |  | 1.1822R1 / 4693 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2022 |  | 1.9090R2 / 2255 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2023 | 2025-10-08 | 1.9090R2 / 2846 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2022 |  | 1.9090R2 / 2393 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2022 |  | 1.9090R2 / 2389 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2023 |  | 1.9090R2 / 2793 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2023 |  | 1.9090R2 / 2725 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | fahrbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2021 |  | 1.9053R1 / 1825 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2020 |  | ICOMP3.R1 / 1020 | C / DC
300 | 166 | 10 | 1.5 |  | KCC 300-40 | 230/1/50 | 2025 |  | 1.1809R10060 / 1097 | C / DC
409 |  | 11 | 4.2 |  | i.Comp 9-G | 380-480V / 3 / 50/60Hz | 2020 |  | ICOMP9.R1 / 1145 | C / DC
420 | 262 | 5 | 2.2 |  | KCT blue 420-65 | 230/1/50 | 2019 |  | KCTB.R1 / 1012 | C / DC
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST/8 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.1/34704 | C / DC
410 |  | 10 | 4.1 | stationär | EPC 630-250 ST | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.R1 / 35235 | C / DC
440 | 260 | 8 | 2.4 |  | EPC 440-G | 400/3/50 | 2018 |  | EPC.R1 / 22765 | C / DC
450 |  | 12 | 4.9 |  | EPC 550-2-G/12 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.1/35135 | C / DC
460 | 234 | 10 | 2.2 |  | CLASSIC 460/50 | 230/1/50 | 2025 |  | 1.1708R4 / 1710 | C / DC
460 | 234 | 10 | 2.2 |  | CLASSIC 460/50 | 230/1/50 | 2022 |  | 1.1708R4 / 1436 | C / DC
| 320 | 8 | 3 |  | AIRBOX CENTER 550 | 400/3/50 | 2018 |  | 1.9049R0 / 1031 | C / DC
550 | 390 | 10 | 3 |  | KCT 550-250 St m.H. | 400/3/50 | 2024 |  | 1.5355R10040 / 1054 | C / DC
550 | 390 | 10 | 3 |  | KCT 550-250 St m.H. | 400/3/50 | 2024 |  | 1.5355R10040 / 1057 | C / DC
590 |  | 8 | 4.9 |  | EPC 840-100/8 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.1/36189 | C / DC
| 450 | 12 | 4.9 |  | EPC 550-2-250 | 400/3/50 | 2023 |  | EPC.R1 / 31432 | C / DC
160 | 45 | 20 | 1.1 |  | Premium compact 160/4 | 230/1/50 | 2018 |  | 1.1822R1 / 3483 | K-Rumänien
| 520 | 16 | 2.2 |  | Nachverdichter NB 60 | 400/3/50 | 2022 |  | NB60.R1 / 1345 | C / DC
| 610 | 12 | 8.1 |  | EPC 750-2-500/12 bar | 400/3/50 Kaeser | 2023 |  | EPC.R1 / 31506 | C / DC
720-840 | 291 | 11 | 3.1 |  | i.Comp 8-G | 400/3/50 | 2023 |  | iCOMP9.R1 / 2324 | C / DC
| 820 | 12 | 10 | liegend | EPC 1000-2-500 | 400/3/50 | 2024 |  | EPC.R1 / 33630 | C / DC
| 1740 | 9/40 | 11 |  | Nachverdichter NF253 | 400/3/50 | 2023 |  | NF253.R1 / 1616 | C / DC
| 1740 | 9/40 | 11 |  | Nachverdichter NF253 | 400/3/50 | 2023 |  | NF253.R1 / 1619 | C / DC
| 2750 | 9 | 11 |  | CN 11 C/9 bar | 400/3/50 | 2023 |  | CNC.R1/1056 | C / DC
1000 |  | 8 | 10 |  | EPC 1500-500/8 bar | 400/3/50 | 2024 |  | EPC.1/34444 | C / DC
1000 | 720 | max 12,5 | 7.5 |  | KCT 1000-2 | 400/690/3/50 | 202 |  | EQ 7656265 | Finnland
| 12360 | 13/45 | 37 |  | Booster DN 37 CS SFC | 400/3/50 | 2019 |  | DNC.R2 / 1004 | C / DC
| 12900 | 10/35 | 45 |  | Booster DN 45 C | 400/3/50 | 2017 |  | DNC.R1 / 1111 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Trockenlauf dry screws
Gebrauchte Trockenläufer
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2025-10-02
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Anlagen-Nr. | ab Lager
menge |  | leistung | Frequenz |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Service | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
|  |  | frequency |  | hours |  |  | machine
m³/min | bar | kW | V / Hz |  | h
12.27 | 8 | 75 | 400/3/50 | CSG 125 A/8 bar |  | 2025 | 2025-10-07 | CSG.1/1221 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Gebläse Rotary blowers
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2025-10-02
Liefer- | Druck | Motor- | Typ | Ausführung | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
menge |  | leistung |  |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | Model | Design | Service | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
[5 empty] | hours |  |  | machine
m³/min | mbar | kW |  |  | h
3.42 | 300 | 4 | BB 69 C STC PR / 4 KW | Überdruck | 1 | 2013 | 2026-10-06 | BBC.R2 / 1250 | C / DC
4.22 | 1000 | 15 | BB 69 C PR 15,0kW | Überdruck |  | 2021 |  | BBC.R2 / 4211 | C / DC
4.94 | 490 | 7.5 | BB 69 C STC VAC 7,5 kW | Vakuum | 3355 | 2016 |  | BBC.R2 / 2445 | C / DC
6.43 | 600 | 15 | CB 131 C OFC 15,0 kW | Überdruck | 31185 | 2012 |  | CBC.R1C / 1199 | C / DC
6.48 | 500 | 11 | BB 89 C VAC / 11 | Vakuum |  | 2013 |  | BBC.R2 / 1264 | C / DC
5.7 | 300 | 5.5 | BB 89 C STC PR 5,5 kW | Überdruck | 5.884 | 2015 |  | BBC.R2 / 2118 | C / DC
6.07 | 300 | 7.5 | CB 131 C OFC PR 7,5 kW | Überdruck | 99 | 2016 |  | CBC.R / 3419 | C / DC
9.51 | 800 | 22 | CB 131 C PR 4220 1/min 22KW | Überdruck | --- | 2018 |  | 882694R0 / 1276 | C / DC
10.41 | 600 | 18.5 | CB 131 C PR 18,5 kW | Überdruck | --- | 2025 |  | CBC.R / 6446 | C / DC
10.7 | 1000 | 30 | CB 131 C pr 4.720 1/min 30 kW | Überdruck |  | 2023 |  | 882661R00080 / 1387 | C / DC
20.48 | 300 | 18.5 | DB 236 C PR 18,5 KW | Überdruck |  | 2016 |  | DBC.R / 6032 | C / DC
22.48 | 780 | 30 | DBS 221 M SFC PR 30,0kW | Überdruck | Bh 1 | 2025 | 02.10.2025 // 09.10.2025 | DBS.R2 / 1965 | C / DC
19.05 | 470 | 37 | EB 291 C / 37 kW | Überdruck |  | 2012 |  | EBC.R2 / 1356
19.3 | 950 | 45 | DB 236 C OFC PR 45,0 kW | Überdruck | 1010 | 2023 | 2025-10-02 | DBC.R / 8815 | C / DC
20.45 | 260 | 15 | DB 236 C PR 15,0 kW | Überdruck |  | 2024 |  | DBC.R / 9251 | C / DC
23.99 | 400 | 37 | EB 291 C VAC 37,0kW | Vakuum |  | 2024 |  | EBC.R2 / 4358 | C / DC
30.87 | 500 | 45 | EB 421 OFC PR / 45 | Überdruck | 30649 | 2012 |  | EBC.R2C / 1067 | C / DC
33.56 | 700 | 75 | EB 421 C OFC PR 75,0 kW | Überdruck | 18217 | 2010 |  | EBC.R2 / 1004 | C / DC
54.14 | 1013 | 90 | FB 621 C /90 KW | Überdruck |  | 2024 |  | FBC.2C/1382 | DC / Gera
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## SAM Base load sequencer
Gebrauchte SAM_MAC_MVS Base load sequence
sortiert nach Typ / listes as per model
2025-10-02
Typ | Bestell-Nr. | Serial Nr. | Lagerbestand | reserviert bis | ab Lager
Model | Part no. |  | Stock | Reserved up to | Ex stock
MVS 16 PB | 7.5167.10130 |  | 1 |  | Coburg
Turbinenradgaszähler TRZ 03 | 9.9999.8 / 12589921939 |  | 1 |  | C / SW
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Marine Schraubenkomp. marine s
Gebrauchte Marine Schraubenkompressoren / Used marine screw compressors
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2025-10-02
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Ausführung | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
menge |  | leistung | Frequenz |  |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Design | Service | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
|  |  | frequency |  |  | hours |  |  | machine
m³/min | bar | kW | V / Hz |  |  | h
0,26 | 10 | 2,2 | 440/3/60 | SX 3 T/10 bar - Marine | MCSIO |  | 2019 |  | SX.R2C/2362 | C / DC
1,31 | 10 | 9 | 440V/60 | SM 16, 10 bar- Marine | SC2 MCS | neu | 2025 |  | SM.3C / 1858 | C / DC
1,31 | 10 | 9 | 440V/60 | SM 16, 10 bar- Marine | SC2 MCS | neu | 2025 |  | SM.3C / 1859 | C / DC
1,33 | 8 | 7,5 | 230/3/50 | SM 13 T / 8 bar - Marine | MCSIO |  | 2019 |  | SM.R3C / 1168 | C / DC
2,5 | 10 | 15 | 440V/60 | SK 25 / 10 bar -Marine | SC2 MCS | neu | 2025 |  | SK.2C / 2165 | C / DC
2,52 | 12 | 18,5 | 440/3/60 | ASK 34/12 bar - Marine | SC2 |  | 2023 |  | ASK.R3C/1644 | C / DC
| 13,5 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/13,5 bar - Marine - wkg. |  |  |  |  | CSD.R5C/1465 | C / DC
2,91 | 13,5 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/13,5 bar - Marine - wkg. | SC2 | neu | 2022 |  | CSD.R5C/1466 | C / DC
2,91 | 13,5 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/13,5 bar - Marine - wkg. | SC2 | neu | 2022 |  | CSD.R5C/1480 | C / DC
3.47 | 10 | 22 | 440/3/60 | ASK 40, 10 bar - Marine | SC2 MCS | 1 | 2024 |  | ASK.R3C/1708 | C / DC
4.5 | 12 | 30 | 440/3/60 | ASD 60 / 12,0 bar 440 V -Marine | SC2 | 2 | 2020 |  | ASD.R4C / 1167 | C / DC
4.5 | 10 | 30 | 440/3/60 | ASD 60/10 bar - Marine | SC2 | neu | 2019 |  | ASD.R4C/1107 | C / DC
15.8 | 14 | 132 | 440/3/60 | DSD 240 / 14,0 | SC2 | 1 | 2017 |  | DSD.R3C / 1055 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Adsorptionstr. desiccant dryer
Gebrauchte Adsorptionstrockner / Used desiccant dryers
sortiert nach Leistung / listed as per dryer performance
2025-10-02
Leistung | Druck | Gewicht | Typ | Drucktau- | Bestell-Nr. | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
punkt
Dryer
performance | Pressure | Weight | Model | Pressure | Part no. | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
|  |  |  | dewpoint |  |  |  | machine
m³/min | bar | kg |  | °C
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R1 | 2021 |  | 1026 | C / DC
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R10010 | 2021 |  | 1016 | C / DC
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R0 | 2020 |  | 1008 | C / DC
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R20010 | 2023 |  | 1018 | C / DC
11.3 | 15 | 70 | DC 11.3 | -40°C | 901665R2 | 2024 |  | 1180 | C / DC
85.9 | 10 | 4105 | DC 859 | -40°C | 9.5521.3 | 07/23 |  | 1003 | C / DC
85.9 | 10 | 4105 | DC 859 | -40°C | 9.5521.3 | 07/23 |  | 1004 | C / DC
25.7 | 10 | 1796 | DW 257 | -40°C | 9.5616R00060 | 2010 |  | 1002 | C / DC
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011 |  | 9.5500.1 / 1193 | Italy
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011 |  | 9.5500.1 / 1194 | Italy
1.68 | 16 | 136 | DC 12E | -40°C | 9.5481R30010 | 2017 |  | 9.5481R30010 / 1010
1.72 | 16 | 181 | i.DC 16 | -40°C | 9902700R00070 | 2024 |  | 1001
3.3 | 10 | 398 | DC 33 | -40°C | 9.5484.3 / 1097 | 2022 |  | 9.5484.3 / 1097 | Rumänien
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Filter_ ZK filter_centrifugal s
Gebrauchte Filter_ ZK filter_centrifugal separator
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2025-10-02
Volumenstrom | Typ | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
bei 7 bar
Capacity | Model | Year | Reserved up to | No. of machine | Ex stock
nach DIN/ISO 7183
m³/min
0.13 | KMM 2 | 2015 |  | 9.4992R30010 / 1462 | K.-Belgien
3.97 | KMM 9 | 2014 |  | 9.4999R10050 / 1008 | K.-Belgien
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) |  |  | 9.1330.0 | C / DC
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) |  |  | 9.1330.0 | C / DC
| FE 354 D | 2012 |  | 9.4712.00120 / 1125 | Polen Poland
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto