## Schraubenkompr. screw compresso
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2026-04-30
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Ausführung | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
menge |  | leistung | Frequenz |  |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Design | Service | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
|  |  | frequency |  |  | hours |  |  | machine
m³/min | bar | kW | V / Hz |  |  | h
0.25 | 15 | 3 | 400/3/50 | SX 4 15,0 bar | SC2 | 1 | 2025 |  | SX.R2 / 16372 | C / DC
0.26 | 11 | 2.2 | 230/3/50 | SXC 3 / 11 bar | SC2 |  | 2019 |  | SXC.2 / 2823 | KAESER Italien
0.26 | 11 | 2.2 | 400/3/50 | SX 3 11,0 bar | MCSIO | 127 | 2023 | 2026-04-30 | SX.R2 / 12986 | C / DC
0.34 | 8 | 2.2 | 400/3/50 | SXC 3 8bar | MCSIO | 258 | 2025 | 04.05.2026 // 11.05.2026 | 100682R11 / 1492 | C / DC
0.34 | 8 | 2.2 | 400/3/50 | Aircenter SX 3/8 bar | MCSIO | neu | 2025 |  | SX.2/16364 | C / DC
0.37 | 15 | 4 | 400/3/50 | SX 6/15 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SX.2/16077 | C / DC
0.37 | 15 | 4 | 400/3/50 | SX 6/15 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SX.2/16076 | C / DC
0.46 | 8 | 3 | 400/3/50 | SX 4 8bar | MCSIO | 2190 | 2025 | 2026-04-30 | 100855R11001 / 1046 | C / DC
0.49 | 10 | 4 | 400/3/50 | SX 6/10 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SX.2/16131 | C / DC
0.53 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SX 8 15,0 bar | SC2 | 32 | 2023 |  | SX.R2 / 12791 | C / DC
0.53 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | SXC 8 15bar | MCSIO | 7 | 2025 |  | 100693R11 / 1466 | C / DC
0.54 | 15 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 15,0 bar | MCSIO | 250 | 2025 |  | SX.R2 /16381 | C / DC
0.6 | 8 | 4 | 400/3/50 | SX 6/8 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SX.2/15905 | C / DC
0.6 | 8 | 4 | 400/3/50 | Aircenter SX 6/8 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SX.2/16527 | C / DC
0.61 | 8 | 4 | 400/3/50 | Aircenter SX 6/8 bar | MSCIO | neu | 2025 |  | SX.2/16689 | C / DC
0.61 | 8 | 4 | 400/3/50 | Aircenter SX 6/8 bar | MSCIO | neu | 2025 |  | SX.2/16690 | C / DC
0.64 | 8 | 11 | 400/3/50 | SK 22 SFC/8 bar | SC2 | neu | 2024 |  | SK.2/16312 | C / DC
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SX.2/16768 | C / DC
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SX.2/16769 | C / DC
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SX,.2/16762 | C / DC
0.68 | 11 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 T/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SX,.2/16763 | C / DC
0.26 | 11 | 2.2 | 400/3/50 | AIRCENTER SX 3 11 bar | MSCIO | neu | 2026 |  | SX.2/16816 | C / DC
0.8 | 8 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 8bar | MCSIO | 153 | 2025 |  | 100860R11900 / 1115 | C / DC
0.8 | 8 | 5.5 | 400/3/50 | SX 8 8bar | MCSIO | 1 | 2024 |  | 100860R11900 / 1063 | C / DC
0.83 | 15 | 7.5 | 400/3/50 | AIRCENTER SM 13 15,0 bar | MCSIO | 1338 | 2022 | 2026-05-04 | SM.R3 / 4371 | C / DC
0.85 | 15 | 7.5 | 400/3/50 | SM 13 T/15 bar | MCSIO | 0 | 2025 | 2026-05-07 | SM.R3/7213 | C / DC
1.09 | 11 | 7.5 | 400/3/50 | Aircenter SM 13/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SM.3/7308 | C / DC
1.09 | 10 | 7.5 | 400/3/50 | Aircenter SM 13/10 bar | MCSIO | neu | 2025 |  | SM.3/7423 | C / DC
1.68 | 11 | 11 | 400/3/50 | SK 22 T/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SK.2/17042 | C / DC
1.68 | 11 | 11 | 400/3/50 | Aircenter SK 22/11 bar | SC2 | neu | 2025 |  | SK.2/16667 | C / DC
2.1 | 11 | 15 | 230/3/50 | SK 25 11bar | MCSIO | 2 | 2023 |  | 101958R01010 / 1015 | C / DC
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | MCSIO | 1595 | 2022 |  | ASK.R3 / 9231 | C / DC
2.85 | 8 | 15 | 400/3/50 | ASK 28 / 8 | SC2 | 1 | 2023 |  | 101901R05 / 1084 | C / DC
2.98 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 SFC 11,0 bar | MCSIO | 2229 | 2024 | 2026-05-07 | ASK.R3 / 10945 | C / DC
2.98 | 11 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 SFC 11,0 bar | MCSIO | 1 | 2024 | 2026-05-07 | ASK.R3 / 10933 | C / DC
3.15 | 8.5 | 18.5 | 400/3/50 | ASD 35 8,5bar | SC2 | 1162 | 2024 |  | 101600R1 / 1156 | C / DC
3.15 | 8.5 | 18.5 | 400/3/50 | ASD 35 8,5bar | SC2 | 1145 | 2024 |  | 101600R1 / 1155 | C / DC
3.42 | 8.5 | 18.5 | 460/3/60 | ASK 34 8,5 bar | MCSIO | 1 | 2023 |  | ASK.R3 / 10154 | C / DC
3.5 | 8 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34/8 bar | SC2 | neu | 2025 |  | ASK.3/11742
3.5 | 8 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34/8 bar | SC2 | neu | 2025 |  | ASK.3/11749
3.87 | 6 | 18.5 | 400/3/50 | ASK 34 6,0 bar | MCSIO | 1 | 2023 |  | ASK.R3 / 9801 | C / DC
3.9 | 8.5 | 22 | 400/3/50 | ASD 40 8,5bar | SC2 | 1499 | 2025 |  | 101603R1 / 1671 | C / DC
3.9 | 8.5 | 22 | 400/3/50 | ASD 40 8,5bar | SC2 | 1532 | 2025 |  | 101603R1 / 1670 | C / DC
4.08 | 8 | 22 | 400/3/50 | ASK 40 SFC 8,0 bar | MCSIO | 1 | 2024 |  | ASK.R3 / 10801 | C / DC
4.2 | 20 mbar | 18.5 | 400/3/50 | BSV 101/20 mbar |  | neu | 2022 |  | BSV.1/1053 | Endkunde Polen
4.34 | 8.5 | 22 | 400/3/50 | ASD 40 SFC 8,5 bar | SC2 | 20069 | 2017 | 2026-05-04 | ASD.R3 / 4092 | C / DC
4.42 | 12 | 30 | 400/3/50 | ASD 60 12,0bar | SC2 | 54747 | 2014 |  | 101610R0 / 1018 | C / DC
4.44 | 11 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 T 11 bar | SC2 | 33252 | 2012 |  | ASD.R2 / 2154 | C / DC
5.5 | 8 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 8,0 bar | SC2 | 49296 | 2011 |  | ASD.R2 / 1729 | C / DC
5.5 | 8 | 30 | 400/3/50 | ASD 57 8,0 bar | SC2 | 49228 | 2011 |  | ASD.R2 / 1730 | C / DC
5.55 | 12 | 37 | 400/3/50 | BSD 75/12 bar | SC2 | neu | 2025 |  | BSD.4/3656 | C / DC
5.59 | 10 | 37 | 400/3/50 | BSD 72 10,0 bar | SC2 | 30478 | 2011 |  | BSD.R / 4135 | C / DC
5.59 | 10 | 37 | 400/3/50 | BSD 72 10,0 bar | SC2 | 33475 | 2011 |  | BSD.R / 4139 | C / DC
5.96 | 8.5 | 25 | 400/3/50 | ASD 50 T SFC/8,5 bar | SC3 | neu | 2026 |  | ASD.4/11710 | C / DC
6.81 | 12 | 45 | 400/3/50 | BSD 83 T 12,0 bar | SC2 | 122 | 2025 |  | BSD.R4 / 3687 | C / DC
7 | 8.5 | 37 | 400/3/50 | BSD 75 / 8,5 bar | SC2 | 24517 | 2015 |  | BSD.R3 / 3136 | C / DC
7.8 | 15 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/15 | SC2 | 3 | 2022 |  | CSD.R5/7657 | C / DC
8.1 | 12 | 55 | 400/3/50 | CSD 105 / 12 bar | SC2 | 21898 | 2019 |  | CSD.R5 / 5075 | C / DC
9.95 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 T wgk. 12,0 bar | SC2 | 19057 | 2013 |  | CSD.R3/2394 | C / DC
10 | 12 | 75 | 400/3/50 | CSD 125 wgk. / 12 | SC2 | neu | 2019 |  | CSD.5 / 5113 | K-Finnland
10.17 | 8.5 | 55 | 400/3/50 | CSD 110/8,5 bar wgk. | SC2 | neu | 2024 |  | CSD.6/2263 | C / DC
11.88 | 8.5 | 55 | 400/3/50 | CSD 110 SFC/8,5 bar wgk. |  | neu | 2025 |  | CSD.3/3038 | C / DC
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | neu | 2019 |  | CSD.5C / 1148 | Casablanca MA
12.02 | 8.5 | 75 | 525V / 3 / 50 | CSD 125 /8,5 C-Anlage | SC2 | neu | 2019 |  | CSD.5C / 1149 | Casablanca MA
12.65 | 12 | 90 | 400/3/50 | CSDX 165 SFC 12,0 bar | SC2 | neu | 2023 | 2026-05-01 | CSDX.5 / 3448 | C / DC
12.65 | 12 | 90 | 400/3/50 | CSDX 165 SFC 12,0 bar | SC2 | 3 | 2023 | 2026-05-04 | CSDX.5 / 3481 | C / DC
11 | 15 | 90 | 400/3/50 | CSDX 165 SFC 15,0 bar | SC2 | 3 | 2023 |  | CSDX.5 / 3479 | C / DC
13 | 800m bar | 22 | 400/3/50 | CSV 126/800 mbar |  |  | 2024 |  | CSV.1/1044 | C / DC
15.6 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 wgk. SFC / 10 | SC2 | 5973 | 2019 |  | DSD.R3C / 1280 | C / DC
16.5 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DL-Container 40' | SC2 + SAM | ca. 24.100 | 2015 |  | RENTCONT / 1001 | C / SW
16.7 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | CSDX 175 8,5bar wgk. | SC2 | 24 | 2022 |  | 102803R00900 / 1001 | C / DC
18.43 | 10 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 SFC wgk. / 10 | SC2 | 6788 | 2020 |  | DSD.R3 / 3393 | C / DC
19.6 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 238 Sonder / 12,0 | SC2 | 24350 | 2012 |  | DSD.2C/1199 | K-Ungarn
20 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 240/12 bar |  |  | 2025 |  | DSD.3/6532 | C / DC
16.92 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 / 8,5 bar | SC2 | 2579 | 2023 |  | DSD.3/5493
16.92 | 8.5 | 90 | 400/3/50 | DSD 175 / 8,5 bar | SC2 | 2579 | 2023 |  | DSD.3/5574
21 | 8.5 | 110 | 400/3/50 | DSD 205 / 8,5 bar | SC2 | 739 | 2023 |  | DSD.3/5450
18.3 | 10 | 110 | 400/3/50 | DSD 205 SFC / 10 bar | SC2 | 7610 | 2023 |  | DSD.3/5584
20 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 12,0 bar | SC2 | 54 | 2025 | 2026-05-05 | DSD.R3 / 6484 | C / DC
20 | 12 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 12,0 bar | SC2 | 55 | 2025 | 2026-05-05 | DSD.R3 / 6483 | C / DC
20.3 | 7 | 110 | 400/3/50 | DSD 202 7,0 bar | SC2 | 26204 | 2008 |  | DSD.R1C / 1108 | C / DC
25 | 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 240/8,5 bar |  | 0 | 2025 |  | DSD.3/6396 | C / DC
| 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 8,5 bar 400 V |  | 1400 |  |  | DSD.3/3008 | K-Slowenien
| 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSD 240 8,5 bar 400 V |  | 460 |  |  | DSD.3/3009 | K-Slowenien
25.5 | 8.5 | 132 | 400/3/50 | DSDX 245 SFC 8,5 bar | SC2 | 76760 | 2016 |  | DSDX.R3 / 1011 | C / DC
31.1 | 8.5 | 160 | 400/3/50 | DSDX 305 SFC 8,5bar | SC2 | 56755 | 2017 |  | DSDX.3 / 1465 | K-Belgien
33 | 8.5 | 200 | 400/3/50 | ESD 351 8,5 bar SFC | SC | 81652 | 2010 |  | 1.2828R00220 / 1001 | C / DC
38.08 | 6 | 200 | 400/3/50 | ESD 375 8,5 bar | SC2 | 0 | 2023 |  | ESD.4 / 2010 | K-Israel
42.3 | 7 | 250 | 400/3/50 | ESD 445 8,5 bar | SC2 | 0 | 2024 |  | ESD.4 / 2122 | K-Israel
42.3 | 7 | 250 | 400/3/50 | ESD 445 8,5 bar | SC2 | 0 | 2024 |  | ESD.4 / 2050 | K-Israel
42.3 | 7 | 250 | 400/3/50 | ESD 445 8,5 bar | SC2 | 0 | 2024 |  | ESD.4 / 2045 | K-Israel
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5707 | C / DC
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5708 | C / DC
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5709 | C / DC
47 | 12 | 315 | 400/3/50 | FSD 575/12 bar | SC2 | neu | 2023 |  | FSD.R3/5710 | C / DC
55 | 8.5 | 250 | 400/3/50 | FSD 475 SFC 8,5 bar | SC2 | 1 | 2025 | 2026-05-04 | FSD.R3 / 5938 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Trockner refrigeration dryers
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2026-04-30
Volumenstrom | Kälte- | Typ | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
mittel
Capacity | Refrigerant | Model | Year | Reserved up to | No. of machine | Ex stock
nach DIN/ISO 7183
m³/min
0.8 | R 513a | TA 8 | 2025 |  | 1.2456R1 / 2299 | C / DC
1.6 | R 513a | TBH 16 | 2024 |  | 1.2416R2 / 1468 | C / DC
1.9 | R 513a | TB 19 | 2021 |  | 1.2460R1 / 1613 | C / DC
2.6 | R 513a | TB 26 | 2024 | 2026-05-04 | 1.2461R10040 / 1004 | C / DC
3.9 | R 513a | TC 36 | 2020 |  | TC.R1 / 1153 | C / DC
2.6 | R-513A | TCH 27 | 2025 |  | 1.2427R1 / 2693 | C / DC
9.1 | R 134a | TE 91 | 2009 | 2026-05-04 | 1.8008R50010 / 2583 | C / DC
9.1 | R 134a | TE 91 | 2009 | 2026-05-04 | 1.8008R50010 / 2584 | C / DC
10;2 | R 513a | TE 102 | 2025 |  | 1.2475R1 / 2656 | C / DC
10;2 | R 513a | TE 102 | 2024 |  | 1.2475R1 / 2511 | C / DC
17.4 | R 513a | TF 174 | 2025 |  | 1.2480R1 / 1885
21.2 | R513a | THP 212 - 45 | 2024 |  | 9.5352R5 / 1042 | C / DC
23 | R 134a | TF 230 | 2015 |  | 1.2481R0 / 1259 | C / DC
23 | R 134a | TF 230 | 2016 |  | TF.R2C / 1008 | C / DC
23 | R 134a | TF 230 | 2016 |  | TF.R2C / 1009 | C / DC
23 | R 134a | TF 230 | 2015 |  | 1.2481R0 / 1258 | C / DC
25 | R 134a | TF 251 | 2012 |  | 1.8081.0/1944 / EQ4505112 | K-Slowenien
28 | R 134a | TF 280 | 2016 | 2026-05-07 | 1.2482R0 / 1485 | C / DC
28 | R 134a | TF 280 | 2015 |  | 1.2482.0/1342 / EQ5568113 | K-Slowenien
28 | R-513A | TF 280 | 2023 |  | 1.2482.1 / 1709 | K-Belgien
28 | R-513A | TF 280 | 2023 |  | 1.2482.1 / 1710 | K-Belgien
28 | R-513A | TF 280 | 2023 |  | 1.2482.1 / 1711 | K-Belgien
34 | R 513A | TF 340 | 2023 |  | 1.2483R1 / 1671
34 | R 134a | TF 340 | 2017 |  | 1.2483.0 / 1802 | K-Belgien
45 | R 513A | TG 450 | 2025 | 2026-05-07 | 1.2485R0 / 1719 | C / DC
52 | R 513A | TG 520 | 2025 |  | TG.2 / 1473 | K-Frankreich
90 | R407A | TI 901 | 2015 |  | 9.5368R5 / 1012 | C / DC
|  | WFP-003 |  |  | 92826R10010 | C / DC
|  | WFN-007 |  |  | 9.2827R1 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Kolbenkompr. reciprocating comp
Gebrauchte Kolbenkompressoren / Used reciprocating compressors
sortiert nach Ansaugvolumen / listed as displacement
2026-04-30
Ansaug- | Liefer- | Druck | Motor- | fahrbar (f) | Typ | Ausführung | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
volumen | menge |  | leistung | Portable (f)
Displace- | F.A.D. | Pressure | Power | Stationary (s) | Model | Design | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
ment | [8 empty] | machine
l/min | l/min | bar | kW
90 |  | 8 | 0.55 | s | KCCT 90-4 W | 230/1/50 | 2012 |  | 1.1923R0 / 1001 | C / DC
126 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24 T/7 bar | 230/1/50 | 2025 |  | KCTB.1/1798 | C / DC
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | 2021 |  | KCTB.R1/1216 | C / DC
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | 2021 |  | KCTB.R1/1217 | C / DC
158 |  | 7 | 2.2 |  | KCT blue 230-24/7 bar | 400/3/50 | 2021 |  | KCTB.R1/1218 | C / DC
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | 2022 |  | 1.1822R1 / 4553 | C / DC
160 | 86 | 20 | 1.1 |  | Premium Compact 160/4 | 230/1/50 | 2023 |  | 1.1822R1 / 4693 | C / DC
200 | 113 | 10 | 1.1 |  | KCC 200-40 | 230/1/50 | 2024 |  | 1.1901R00010 / 1362 | C / DC
210 | 109 | 10 | 1.5 |  | CLASSIC MINI 210/10 | 230/1/50 | 2025 |  | 1.1700R0 / 20097 | C / DC
230 |  | 7 | 2.2 |  | KCT 230-G | 230¦400/3/50 | 2026 |  | 1.9104.0/1449 | C / DC
2x230 | 2x152 | 10 | 2.2 |  | KCTD 230-100 | 400/3/50 | 2024 |  | 1.5073R00010 / 1058 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2024 |  | 1.9090R2 / 2987 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2023 |  | 1.9090R2 / 2792 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | tragbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2024 |  | 1.9090R2 / 3048 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | fahrbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2023 |  | 1.9053R1 / 2346 | C / DC
220-265 | 117 | 11 | 1.5 | fahrbar | i.Comp 3 | 230/1/50 | 2023 |  | 1.9053R1 / 2669 | C / DC
300 | 166 | 10 | 1.5 |  | KCC 300-40 | 230/1/50 | 2025 |  | 1.1809R10060 / 1097 | C / DC
| 188 | 15 | 1.7 |  | EPC 230-2-250 St | 400/3/50 | 2025 |  | 1.5962R5 / 1032 | C / DC
400 |  | 10 | 11 |  | CN 11 C/10 bar | 400/3/50 | 2025 |  | CNC.1/1128 | C / DC
400 | 247 | 10 | 2.4 | s | KCT 401-G | 400/3/50 | 2023 |  | 1.5409R1 / 1764 | C / DC
400 | 247 | 10 | 2.4 | s | KCT 401-G | 400/3/50 | 2023 |  | 1.5409R1 / 1766 | C / DC
409 |  | 11 | 4.2 |  | i.Comp 9-G | 380-480V / 3 / 50/60Hz | 2020 |  | ICOMP9.R1 / 1145 | C / DC
420 | 262 | 5 | 2.2 |  | KCT blue 420-65 | 230/1/50 | 2019 |  | KCTB.R1 / 1012 | C / DC
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST/8 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.R1/36607 | C / DC
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST/8 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.R1/34704 | C / DC
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST/8 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.R1/36627 | C / DC
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 St/8 bar | 400/3/50 | 2026 |  | EPC.R1/37074 | C / DC
410 |  | 10 | 4.1 | stationär | EPC 630-250 lg. | 400/3/50 | 2023 |  | EPC.R1 / 31501 | C / DC
440 | 260 | 8 | 2.4 |  | EPC 440-G | 400/3/50 | 2018 |  | EPC.R1 / 22765 | C / DC
450 |  | 12 | 4.9 |  | EPC 550-2-G/12 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.R1/35135 | C / DC
460 | 234 | 10 | 2.3 | f | CLASSIC 460/90 W | 230/1/50 | 2025 |  | 1.1710R5 / 1845 | C / DC
| 320 | 8 | 3 |  | AIRBOX CENTER 550 | 400/3/50 | 2018 |  | 1.9049R0 / 1031 | C / DC
550 | 390 | 10 | 3 |  | KCT 550-250 St m.H. | 400/3/50 | 2024 |  | 1.5355R10040 / 1057 | C / DC
2x550 | 2x450 | 12 | 4 |  | EPC 550-2-350 ST | 400/3/50 | 2026 |  | EPC.R1 / 37420 | C / DC
2x 630 | 2x 390 | 10 | 2x 4,1 | s | KCD 630-350 / 10 bar | 400¦690/3/50 | 2025 |  | 1.5255.10030/1019 | C / DC
2x 630 | 2x 390 | 10 | 2x 4,1 | s | KCD 630-350 / 10 bar | 400¦690/3/50 | 2024 |  | 1.5255R10030 / 1016 | C / DC
| 450 | 12 | 4.9 |  | EPC 550-2-250 | 400/3/50 | 2023 |  | EPC.R1 / 31432 | C / DC
160 | 45 | 20 | 1.1 |  | Premium compact 160/4 | 230/1/50 | 2018 |  | 1.1822R1 / 3483 | K-Rumänien
| 520 | 16 | 2.2 |  | Nachverdichter NB 60 | 400/3/50 | 2022 |  | NB60.R1 / 1345 | C / DC
| 610 | 12 | 8.1 |  | EPC 750-2-500/12 bar | 400/3/50 Kaeser | 2023 |  | EPC.R1 / 31506 | C / DC
| 820 | 12 | 10 | liegend | EPC 1000-2-500 | 400/3/50 | 2024 |  | EPC.R1 / 33630 | C / DC
| 1740 | 9/40 | 11 |  | Nachverdichter NF253 | 400/3/50 | 2023 |  | NF253.R1 / 1616 | C / DC
| 1740 | 9/40 | 11 |  | Nachverdichter NF253 | 400/3/50 | 2023 |  | NF253.R1 / 1619 | C / DC
| 2750 | 9 | 11 |  | CN 11 C/9 bar | 400/3/50 | 2023 |  | CNC.R1/1056 | C / DC
840 |  | 8 | 4 |  | EPC 840-100/8 bar | 400/3/50 | 2025 |  | EPC.R1/36482 | C / DC
1000 |  | 8 | 10 |  | EPC 1500-500/8 bar | 400/3/50 | 2024 |  | EPC.R1/34444 | C / DC
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST | 400/3/50 | 2026 |  | EPC.R1/37196 | C / DC
590 |  | 8 | 4.9 |  | EPC 840-250 ST | 400/3/50 | 2026 |  | EPC.R1/37220 | C / DC
590 |  | 8 | 4.9 |  | EPC 840-250 ST | 400/3/50 | 2026 |  | EPC.R1/37215 | C / DC
410 |  | 8 | 4.1 |  | EPC 630-250 ST | 400/3/50 | 2026 |  | EPC.R1/37277 | C / DC
1000 | 720 | 4 | 7.5 |  | KCT 1000-2 | 400/690/3/50 | 202 |  | EQ 7656265 | Finnland
|  | 11/25 | 18 |  | Booster DN 22 C | 400/3/50 | 2025 |  | DNC.2 / 1576 | Großbritannien
|  | 11/25 | 18 |  | Booster DN 22 C | 400/3/50 | 2025 |  | DNC.2 / 1578 | Großbritannien
| 12360 | 13/45 | 37 |  | Booster DN 37 CS SFC | 400/3/50 | 2019 |  | DNC.R2 / 1004 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Trockenlauf dry screws
Gebrauchte Trockenläufer
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2026-04-30
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Equipment-Nr. | Anlagen-Nr. | ab Lager
menge |  | leistung | Frequenz |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Service | Year | Reserved up to | equipment no. | No. of | Ex stock
|  |  | frequency |  | hours |  |  |  | machine
m³/min | bar | kW | V / Hz |  | h
10.52 | 10 | 75 | 400/3/50 | CSG 120-2 RD SFC W 10,0 bar | 14378 | 2018 |  | 6387327 | CSG2.R3 / 1125 | C / DC
15.14 | 8.6 | 90 | 400/3/50 | CSG 150 W SFC i.HOC 8,6 bar | 1 | 2025 |  | 10188488 | CSG.R1 / 1175 | C / DC
28 | 10 | 200 | 400/3/50 | DSG 290-2 RD SFC A 10,0 bar |  | 2025 |  | 10240435 | DSG2.RC / 1326 | K-Israel
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Gebläse Rotary blowers
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2026-04-30
Liefer- | Druck | Motor- | Typ | Ausführung | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
menge |  | leistung |  |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | Model | Design | Service | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
[5 empty] | hours |  |  | machine
m³/min | mbar | kW |  |  | h
1.63 | 720 | 4 | BB 52 C PR / 4 kW | Überdruck |  | 2024 |  | BBC.R / 12537 | C / DC
3.42 | 300 | 4 | BB 69 C STC PR / 4 KW | Überdruck | 1 | 2013 |  | BBC.R2 / 1250 | C / DC
4.55 | 300 | 5.5 | BB 52 C VAC 5,5 kW | Vakuum |  | 2024 |  | BBC.R / 12670 | C / DC
4.94 | 490 | 7.5 | BB 69 C STC VAC 7,5 kW | Vakuum | 3355 | 2016 |  | BBC.R2 / 2445 | C / DC
6.43 | 600 | 15 | CB 131 C OFC 15,0 kW | Überdruck | 31185 | 2012 |  | CBC.R1C / 1199 | C / DC
6.45 | 900 | 15 | BB 89 C STC PR 15,0kW | Überdruck | 1 | 2023 |  | BBC.R2 / 4988 | C / DC
6.48 | 500 | 11 | BB 89 C VAC / 11 | Vakuum |  | 2013 |  | BBC.R2 / 1264 | C / DC
5.7 | 300 | 5.5 | BB 89 C STC PR 5,5 kW | Überdruck | 5.884 | 2015 |  | BBC.R2 / 2118 | C / DC
9.35 | 700 | 11 | CBS 121 L SFC PR 11,0 kW | Überdruck | 1 | 2024 |  | CBS.R2 / 1381 | C / DC
9.51 | 800 | 22 | CB 131 C PR 4220 1/min 22KW | Überdruck | --- | 2018 |  | 882694R0 / 1276 | C / DC
10.7 | 1000 | 30 | CB 131 C pr 4.720 1/min 30 kW" | Überdruck |  | 2023 |  | 882661R00080 / 1387 | C / DC
12.56 | 700 | 15 | CBS 121 L SFC PR 15,0 kW | Überdruck | 9.419 | 2023 |  | CBS.R2 / 1259 | C / DC
17.75 | 630 | 30 | EB 291 C PR 30kW | Überdruck |  | 2023 |  | EBC.R2 / 4134 | C / DC
20.48 | 300 | 18.5 | DB 236 C PR 18,5 KW | Überdruck |  | 2016 |  | DBC.R / 6032 | C / DC
23.99 | 400 | 37 | EB 291 C VAC 37,0kW | Vakuum |  | 2024 |  | EBC.R2 / 4358 | C / DC
33.56 | 700 | 75 | EB 421 C OFC PR 75,0 kW | Überdruck | 18217 | 2010 | 2026-05-04 | EBC.R2 / 1004 | C / DC
54.14 | 300 | 90 | FB 621 C PR 90,0 kW | Überdruck |  | 2024 |  | FBC.R2C / 1381 | C / DC
54.14 | 1013 | 90 | FB 621 C /90 KW | Überdruck |  | 2024 | 2026-05-04 | FBC.2C/1382 | DC / Gera
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## SAM Base load sequencer
Gebrauchte SAM_MAC_MVS Base load sequence
sortiert nach Typ / listes as per model
2026-04-30
Typ | Bestell-Nr. | Serial Nr. | Lagerbestand | reserviert bis | ab Lager
Model | Part no. |  | Stock | Reserved up to | Ex stock
MVS 16 PB | 7.5167.10130 |  | 1 |  | Coburg
Turbinenradgaszähler TRZ 03 | 9.9999.8 / 12589921939 |  | 1 |  | C / SW
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Marine Schraubenkomp. marine s
Gebrauchte Marine Schraubenkompressoren / Used marine screw compressors
sortiert nach Liefermenge / listed as per F.A.D.
2026-04-30
Liefer- | Druck | Motor- | Spannung/ | Typ | Ausführung | Betriebs- | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
menge |  | leistung | Frequenz |  |  | stunden
F.A.D. | Pressure | Power | voltage / | Model | Design | Service | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
|  |  | frequency |  |  | hours |  |  | machine
m³/min | bar | kW | V / Hz |  |  | h
0,26 | 10 | 2,2 | 440/3/60 | SX 3 T/10 bar - Marine | MCSIO |  | 2019 |  | SX.R2C/2362 | C / DC
1,31 | 10 | 9 | 440V/60 | SM 16, 10 bar- Marine | SC2 MCS | neu | 2025 |  | SM.3C / 1858 | C / DC
1,31 | 10 | 9 | 440V/60 | SM 16, 10 bar- Marine | SC2 MCS | neu | 2025 |  | SM.3C / 1859 | C / DC
1,33 | 8 | 7,5 | 230/3/50 | SM 13 T / 8 bar - Marine | MCSIO |  | 2019 |  | SM.R3C / 1168 | C / DC
2,5 | 10 | 15 | 440V/60 | SK 25 / 10 bar -Marine | SC2 MCS | neu | 2025 |  | SK.2C / 2165 | C / DC
| 13,5 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/13,5 bar - Marine - wkg. |  |  |  |  | CSD.R5C/1465 | C / DC
2,91 | 13,5 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/13,5 bar - Marine - wkg. | SC2 | neu | 2022 |  | CSD.R5C/1466 | C / DC
2,91 | 13,5 | 75 | 440/3/60 | CSD 125/13,5 bar - Marine - wkg. | SC2 | neu | 2022 |  | CSD.R5C/1480 | C / DC
3.47 | 10 | 22 | 440/3/60 | ASK 40, 10 bar - Marine | SC2 MCS | 1 | 2024 |  | ASK.R3C/1708 | C / DC
4.5 | 10 | 30 | 440/3/60 | ASD 60/10 bar - Marine | SC2 | neu | 2019 |  | ASD.R4C/1107 | C / DC
15.8 | 14 | 132 | 440/3/60 | DSD 240 / 14,0 | SC2 | 1 | 2017 |  | DSD.R3C / 1055 | C / DC
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Adsorptionstr. desiccant dryer
Gebrauchte Adsorptionstrockner / Used desiccant dryers
sortiert nach Leistung / listed as per dryer performance
2026-04-30
Leistung | Druck | Gewicht | Typ | Drucktau- | Bestell-Nr. | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
punkt
Dryer
performance | Pressure | Weight | Model | Pressure | Part no. | Year | Reserved up to | No. of | Ex stock
|  |  |  | dewpoint |  |  |  | machine
m³/min | bar | kg |  | °C
0.37 | 7 | 35 | DC 3.7 | -40°C | 901661R20010 | 2024 |  | 1133 | C / DC
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R1 | 2021 |  | 1026 | C / DC
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R0 | 2020 |  | 1008 | C / DC
0.5 | 7 | 51 | DC 5.0 | -40°C | 901662R20010 | 2023 |  | 1018 | C / DC
5.2 | 5-16 | 398 | i.DC 52 |  | 9027703R0 | 2023 |  | 1011 | C / DC
5.2 | 5-16 | 398 | i.DC 52 |  | 9027703R0 | 2023 |  | 1012 | C / DC
11.3 | 15 | 70 | DC 11.3 | -40°C | 901665R2 | 2024 |  | 1180 | C / DC
11.3 | 15 | 70 | DC 11.3 | -40°C | 901665R2 | 2024 |  | 1201 | C / DC
18 | 15 | 220 | DC 18E | -40°C | 9.5482R30010 | 2022 |  | 1185 | C / DC
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011 |  | 9.5500.1 / 1193 | Italy
0.15 | 10 | 37 | DC 1,5 |  |  | 2011 |  | 9.5500.1 / 1194 | Italy
1.68 | 16 | 136 | DC 12E | -40°C | 9.5481R30010 | 2017 |  | 9.5481R30010 / 1010
3.3 | 10 | 398 | DC 33 | -40°C | 9.5484.3 / 1097 | 2022 |  | 9.5484.3 / 1097 | Rumänien
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto

## Filter_ ZK filter_centrifugal s
Gebrauchte Filter_ ZK filter_centrifugal separator
sortiert nach Volumenstrom / listed as per capacity
2026-04-30
Volumenstrom | Typ | Baujahr | reserviert bis | Anlagennr. | ab Lager
bei 7 bar
Capacity | Model | Year | Reserved up to | No. of machine | Ex stock
nach DIN/ISO 7183
m³/min
0.13 | KMM 2 | 2015 |  | 9.4992R30010 / 1462 | K.-Belgien
3.97 | KMM 9 | 2014 |  | 9.4999R10050 / 1008 | K.-Belgien
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) |  |  | 9.1330.0 | C / DC
24 | THNF 1113 (Stofftaschenluftfilter) |  |  | 9.1330.0 | C / DC
| FE 354 D | 2012 |  | 9.4712.00120 / 1125 | Polen Poland
Zwischenverkauf vorbehalten / Offered subject to prior sale
ab Werk, ausschließl. Verpackung / ex-works, excl. packing
Preise verstehen sich rein netto, ohne Skonto